Polymerázová řetězová reakce
Dnes nejrozšířenější metoda
molekulární biologie

---
Kdo za to může ?
Kary Mullis 1985
Nobelova cena v roce 1993

---
Princip PCR
Polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction – PCR) umožňuje selektivní zmnožení (amplifikaci) určité oblasti DNA v podmínkách in vitro; a to procesem, který připomíná replikaci DNA in vivo
nově syntetizovaný řetězec
DNA primer
5´
3´
3´
5´
DNA matrice

---
Komponenty PCR
Thermus aquaticus, Thermococcus, Thermophilus, Pyrococcus
pufr MgCl2
TAQ
DNA primery
umělá syntéza
ssDNA
Denaturace 92-96°C

---
1. PCR cyklus
1. denaturace (92-96°C)
dsDNA
2. annealing (45-72°C)
primární produkty
3. extenze (72°C)

---
2. PCR cyklus
sekundární produkty

---
3. PCR cyklus
amplikony

---
Další cykly
Počet amplikonů vzrůstá geometricky

---
„Zázrak“ amplifikace
Každý amplikon je složen ze dvou řetězců = dvě matrice, které se v dalším cyklu zase zdvojí
Počet amplikonů extrémně vzrůstá oproti počtu primárních a sekundárních produktů
Po několika cyklech už amplikony v reakčních produktech naprosto dominují
Primární a sekundární produkty tvoří jen minoritní složku ve výsledných produktech PCR

---
Množení amplikonů
X = počet matric na počátku, n = počet cyklů
(2n)x
(2n-2n)x
x(2n-2)
2x
Obecně
32
22
8
2
5
16
8
6
2
4
8
2
4
2
3
4
0
2
2
2
2
0
0
2
1
1
0
0
0
0
Celkem
(pro X =1)
Amplikony
Sekundární
Primární
Cyklus č.

---
Výtěžek PCR
1 0245
~ 1.1 x 1015
98
2
50
1 0244
~ 1.1 x 1012
78
2
40
1 0243
~ 1.1 x 109
58
2
30
1 0242
10 485 438
38
2
20
1 024
1 004
18
2
10
Celkem
Amplikony
Sekundární
Primární
Cyklus č.

---
Výtěžek PCR - příklad
Kolik cyklů PCR musíte použít, aby bylo možno detekovat amplikony o velikosti 500 bp vzniklé z jedné kopie dsDNA ?
Zařízení (transluminátor) detekuje 5ng DNA.

---
Délka a specifičnost amplikonů
je dána pozicí primerů na cílových sekvencích DNA-matrice
5´
3´
TTAGCTACCAAAGCATAG
3´
forward
5´
reverse
5´
3´
TGATGCGTTCGTATCATT
3´
5´
TGATGCGTTCGTATCATT
.......................................
AATCGATGGTTTCGTATC
ACTACGCAAGCATAGTAA
.......................................
TTAGCTACCAAAGCATAG

---
Návrh primerů - příklad
Napište sekvenci primerů, které by mohly amplifikovat vyznačenou část daného úseku dsDNA
znáte sekvenci jen jednoho z řetězců
primery pište ve směru 5´- 3´
5´- TGA TGC AAA GTT CGC TCA GGT ACG ATT CCC AAA TGT GGA GCT TAG TCG ATG ATG GGC AAA TCT GTG ATT ATC CGA CGT CCC ATG TGC GTC AAA TGC CGT AGG ACC CTA TTT TGA CGT CCT GCT GGT ACG CAT CAT CCC TGG TGA CGT CCT ACG TGC TGC GCT CGC ACG ATG CGT ACG AAC GCT CGT CGG – 3´
Jak dlouhý bude vzniklý amplikon ?

---
Návrh primerů – řešení příkladu
Primer forward
5´- AAA GTT CGC TCA GGT ACG – 3´
Primer reverse
5´- CGT ACG CAT CGT GCG AGC – 3´
Amplikon bude mít délku 171bp

---
Technické provedení PCR
Termocyklery
mikroprocesorem kontrolované zařízení, které obsahuje kovové reakční bloky vyhřívané a chlazené polovodiči (Peltierova pumpa), vodou, vzduchem nebo mikrovlnami
Termocyklery dokáží automaticky rychle měnit teplotu v reakčních blocích mezi třemi základními teplotami PCR cyklu
Čím lze nahradit termocykler ?

---
Vlastnosti termocyklerů
 1)	Vysoká přesnost teploty v reakčním bloku, uniformita a reprodukovatelnost teplotního profilu v reakčním bloku
2)	Uniformita a srovnatelnost teplotních profilů mezi jednotlivými reakčními bloky
3)	Minimální „přestřelování“ teplot při zahřívání a nebo chlazení
4)	Vysoká reprodukovatelnost jednotlivých amplifikačních cyklů

---
Fyzikální procesy ovlivňující PCR
1) Počáteční denaturace
2) Připojení primerů
3) Syntéza nukleotidových řetězců
4) Počet cyklů
5) Závěrečná extenze

---
Počáteční denaturace
jednorázové zahřátí PCR směsi na teplotu 94-96°C po dobu přibližně 3-5 minut
dokonalá denaturace genomové DNA a odbourání všech struktur, které by bránily připojení primerů k cílovým sekvencím
následné připojení primerů je velmi efektivní
nesmí být příliš dlouhá - poškození řetězců DNA a ničení Taq polymerázy

---
Horký start
denaturace po dobu 10-15min,
termolabilní komplex s jiným proteinem
rekombinantní připojení haptenů
vosk na rozhraní PCR směsi a Taq polymerázy
Taq polymeráza zalitá v agaróze ve víčku PCR zkumavky

---
Připojení primerů - annealing
rozhodující pro specificitu
připojení primerů závisí na teplotě, době annealingu, koncentraci matrice, koncentraci primeru
vysoká teplota = primery se nepřipojí
nízká teplota = vznikají nespecifické produkty
Ta = (počet G+C) x 4 + (počet A+T ) x 2

---
Gradientový termocykler
Ta
45°C
65°C

---
Záznam z gradientového termocykleru
teplota

---
Syntéza nukleotidových řetězců
probíhá při 72°C
pro fragmenty o velikosti do 500bp se doporučuje ne delší než 20s
pro fragmenty do 1,2 kbp asi 40s
rychlost Taq polymerázy činí 150 připojených nukleotidů/sekundu

---
Počet cyklů
analytická PCR – ne více než 40
nejčastěji 25-35 cyklů
vyšší počet cyklů vznik nespecifických artefaktů
vyčerpávání komponent reakce
degradace polymerázy i DNA
Například při vyčerpání primerů se zbývající nukleotidy účastní syntézy nespecifických produktů, které vznikají po vzájemném annealingu již vzniklých amplikonů a výsledkem jsou delší amplifikační produkty vytvářející „šmouhy“ na elektroforetickém gelu

---
Závěrečná extenze
slouží k dokonalému dosyntetizování všech produktů
probíhá po dobu 5-15 min. při 72°C
poté je možné produkty amplifikace uschovat a následně analyzovat

---
Chemické procesy ovlivňující PCR
1) Množství Taq polymerázy
2) Reakční pufr
3) Množství dNTP
4) Primery
5) Objem PCR reakce
6) Kvalita DNA

---
Množství Taq polymerázy
používá se 0,5-2,5 jednotky, což odpovídá 25-125 fmol enzymu.
zvýšená koncentrace Taq polymerázy v reakci snižuje specifičnost
v současné době je k dispozici řada různých Taq polymeráz a jejich směsí
vysoká termostabilita a přesnost začlenění správného nukleotidu do struktury DNA (tzv. fidelity)
fidelity je závislá na koncentraci volných Mg2+ a nukleotidů, na správném vybalancování podílu nukleotidů, na pH a podílu poškozené DNA v reakci

---
Reakční pufr
kofaktor Taq polymeráz = ionty Mg2+ ve formě MgCl2 nebo MgSO4
Koncentrace Mg2+ se pohybuje v rozmezí 0,5-5,0 mM (1,5 mM)
Ionty ovlivňují aktivitu enzymu, zvyšují Tm dvoušroubovicové DNA a tvoří rozpustné komplexy s nukleotidy, což je proces nutný k inkorporaci nukleotidů do DNA

---
Množství dNTP
závisí na délce amplifikačních produktů
koncentraci Mg2+
koncentraci primerů
nastavení teplotního profilu reakce
Tím, že se nukleotidy vážou na Mg2+, snižují hodnotu Ta
Do struktury DNA jsou v podmínkách in vitro účinně začleňovány při koncentracích kolem 10 μM, což jsou ale hodnoty nižší, než ty, které se používají při PCR (100-200 μM)

---
Primery - I
zodpovědné za specifičnost PCR
délky 14 až 40 nukleotidů
obsah G+C od 40% do 75%
primery by měly být navrženy tak, aby se jejich cílové sekvence nacházely v konzervativních oblastech sledovaného genomu
3´- konce jednoho primeru by měly obsahovat takové sekvence nukleotidů, které nejsou komplementární k sekvencím druhého primeru
pokud z primerů vznikají tzv. dimery, znesnadňuje to annealing

---
Primery - II
nesmí obsahovat žádné palindromy
nesmí vytvářet žádné sekundární struktury
ne nebalancované rozložení domén bohatých na G/C a A/T
použití sekvencí oligo (dT) a poly (dC) ve struktuře primerů nemá na jejich funkci vliv
5´- konec primeru je méně citlivý k modifikacím
restrikční místa, GC-svorky, sekvence promotoru
koncentrace v rozsahu 0,1 - 1,0 M

---
Příprava primerů - příklad
V jakém množství rozpustíte lyofilizovaný vzorek primerů, aby jeho koncentrace byla 100μM ?
Vzorek obsahuje 138,6 μg primeru
Molekulová hmotnost tohoto primeru
(o délce 18 nukleotidů) je 5 119

---
Příprava primerů – řešení příkladu
ve 271μl

---
Použití primerů – příklad
Jaké množství primeru ze zásobního roztoku 100μM napipetujete do PCR reakce o objemu 20μl jestliže chcete do reakce dát 10pmol primeru ?

---
Použití primerů – řešení příkladu
1M roztok ......... 1mol částic / litr (1μmol částic / μl)
1mM roztok ...... 1nmol částic / μl
1μM roztok ....... 1pmol částic / μl
100μM roztok ....... 100pmol částic /μl
 10pmol částic ..... 0,1μl

---
Objem PCR reakce
ovlivňuje výsledek v míře menší než faktory uvedené doposud
objemy reakčních směsí 20 až 100 μl
PCR v kapilárách - reakční objemy až 10 μl

---
Kvalita DNA
jedním z rozhodujících faktorů
přítomnost řady látek, které ovlivňují průběh PCR
Čistota DNA ovlivňuje zejména citlivost
V řadě případů působí jako negativní faktor už pouhé zmrazení vzorku, přičemž zvlášť negativní je jeho opakované zamražování a rozmražování
PCR je kompletně inhibována látkami jako jsou heparin, EDTA, porfyriny a jim podobné sloučeniny a ionty HxPO4n-.
homogenita vzorku a množství DNA vložené do reakce.