Real-time PCR - princip
kombinované provádění DNA amplifikace a detekce cílové nukleové kyseliny současně v jedné zkumavce pomocí světelného signálu z fluoroforů
fluorofory se navazují na amplikony nebo jsou jimi značeny hybridizační sondy
je možno dynamicky posuzovat průběh syntézy PCR produktu
stanovení množství matrice vložené do reakce (kvantitativní PCR)

---
Real-time PCR - formáty
flourofory s vazbou na dvouřetězcový fragment DNA = SYBR® Green I;
princip 5’ → 3´exonukleázové aktivity DNA polymerázy na značené sondy = TaqMan®;
princip hybridizace lineárních a nebo vlásenkových („hairpin“) sond = FRET, Beacons, aj.;
princip fluoreskujících amplikonů = Amplifluor™, Scorpions;

---
Fluorogeny s afinitou k DNA
nespecifické metody
po vazbě na dsDNA a expozicí světlem o vhodné vlnové délce fluoreskují
méně specializovaný, levnější a není zatížen variabilitou nukleotidových sekvencí
interpretace komplikována formováním artefaktů v průběhu PCR
samovolným spojováním primerů („primer-dimer“)
syntézou nespecifického PCR produktu

---
Princip vazby SYBRTM Green I
SYBR Green I

---
Fluorogeny – citlivost
Praktická citlivost je omezena mírou nespecifické amplifikace při nízkých koncentracích amplifikovaného templátu
Problémy spojené s tvorbou nespecifického signálu mohou být vyřešeny analýzami teplotních křivek tání
Kratší „primer-dimer“ produkty mají zpravidla sníženou denaturační teplotu v porovnání se specifickým PCR produktem

---
Specifické detekční metody
založeny na hybridizaci značené oligonukleotidové sondy nebo značeného primeru ke komplementátním sekvencím jednoho z řetězců PCR produktu
liší se principem získávání světelného signálu

---
TaqMan
monitoruje 5’ → 3’ exonukleázový efekt Taq DNA polymerázy na vzniklý duplex mezi sondou a jejím komplementárním řetězcem na PCR produktu
Taq DNA polymeráza uvolňuje a hydrolyzuje sondu hybridizovanou v průběhu syntézy správného řetězce na matrici DNA
fluorofor s excitační energií (R) a fluorofor (Q) pohlcující energii, tzv. „quencher dye“

---
TaqMan
R
5´
R
Q

---
Princip fluorescence
Absorbce světla o definované vlnové délce molekulou fluoroforu
Přechod molekuly do excitovaného stavu s vyšší energii
Návrat molekuly do základního stavu následovaného emisí světelného záření o jiné vlnové délce

---
Zhášeč - quencher
Molekula schopné absorbovat nebo disipovat energii z excitovaného fluoroforu
Zhášeč přijímá energii z fluoroforu a absorbuje nebo disipuje ji mechanismem „Proximálního zhášení“ nebo „FRET“

---
Proximální zhášení
Založeno na krátké vzdálenosti mezi fluoroforem a zhášečem, která mezi nimi dovoluje efektivní přenos energie, již zhášeč převádí na teplo a tím „zháší“ excitovaný fluorofor
Pokud v průběhu syntézy nového vlákna hydrolyzuje DNA polymeráza dvojitě značenou sondu, uvolní se R fluorofor z vlivu Q fluoroforu a dojde k emisi a měření excitované energie při vhodné vlnové délce
Jestliže značená sonda není komplementární k sekvencím amplifikovaného produktu, nehybridizuje k templátu, nedojde k její hydrolýze a tím ani k emisi světelného signálu

---
FRET
Fluorescence resonance energy transfer
Donorová molekula (excitovaná externím světelným zdrojem) předává část své energie na akceptorovou molekulu, která vyzáří světlo o jiné vlnové délce
Účinnost tohoto procesu je mimo jiné silně závislá na vzdálenosti molekuly donoru a akceptoru ( účině 100Å, cca 30 bp v lineárním formátu sond)

---
FRET
fluorescent resonance energy transfer
RED
5´
RED
FITC
3´

---
Nejčastěji používané kombinace fluorofor/proximální zhášeč
ve vazbě se sondou
BHQ1
FAM
5´
3´
[Speaker Notes: This chart shows the absorption spectra of all three BHQ dyes (conjugated to poly-T 9-mers and normalized to the T9 absorbance at 260 nm) with the emission maximum of many commonly used reporter groups indicated.]

---
Amplifikační křivky
RF
108
LF
105
102

---
Kalibrační křivka

---
Výhody real-time PCR
stejná nebo vyšší citlivost bez manipulace se vzorky – snížení rizika kontaminace
není třeba provádět elektroforézu
automatizace procesu pro klinické využití
kvantifikace templátu – množství patogena, hladina mRNA
rozmanité typy sond – více lokusů v jedné reakci (multiplex)

---
Analýza bodových mutací

---
Real Time přístroje
RotorGene
(Corbet Research)
LightCycler (Roche)
Systém ABI

---
Použití FRET analýzy pro detekci SNP modelový příklad
Standardní alela o délce 200 bp
CCTCCTGCCTCTACCAATCGCCAGTCAGGAAGGCAGCCTACCCCGCTGACTCCACCTTTGAGAGACACTCATCCTCAGGCCATGCAGTGGAATTCCACAACCTTCCACCAAACTCTGCAAGATCCCAGAGTGAGAGGCCTGTATCTCCCTGCTGGTGGCTCCAGTTCAGGAACAGTAAACCCTGTTCCGACTACTGCCTC
Mutantní alela (s mutací v jediném nukleotidu) o délce 200 bp
CCTCCTGCCTCTACCAATCGCCAGTCAGGAAGGCAGCCTACCCCGCTGACTCCACCTTTGAGAGCCACTACACTCATCCTCAGGCCATGCAGTGGAATTCCACAACCTTCCACCAAACTCTGCAAGATCCCAGAGTGAGAGGCCTGTATCTCCCTGCTGGTGGCTCCAGTTCAGGAACAGTAAACCCTGTTCCGACTACTGCCTC

---
Návrh sond pro detekci SNP
pomocí FRET
GAGAGATCACTCAT-FITC
RED-CCATGCAGTGGAA
GACTCCACCTTTGAGAGATCACTCA(C)TCCTCAGGCCATGCAGTGGAA

---
Princip analýzy SNP
pomocí FRET sond
Mutantní alela (dCTP) Tm= 55°C
Standardní alela (dATP) Tm= 62°C
RED
FITC
RED
FITC

---
Výsledek detekce SNP pomocí FRET
Základní data

---
Vyhodnocení detekce SNP s použitím FRET pomocí analýzy křivky tání
[Speaker Notes: Tm analysis of real-time PCR with SYBR Green as fluorescent dye. Tm analysis allows the differentiation of specific PCR product (amplicon) from non-specific amplification products, such as primer-dimers. Samples: 1 to 7, patient samples (stool); 8, negative control (water); 9, positive control (NoV positive stool). Amplified products from NoV template RNA can be reliably distinguished from non-specific products by different melting points. The melting temperature for the positive samples was 79.0 +/- 0.5°C. Non-specific products melt at lower temperatures]